รายการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ........

(วันที่ตรวจสอบ)

ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพโรงงาน    ประกอบกิจการ

หยุดประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน................... ปี...............

ชื่อผู้รับใบอนุญาต........................................................................................................................................................

ชื่อโรงงาน....................................................................................................................................................................

ทะเบียนโรงงานเลขที่……………………………………….........................................................................................................

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่.....................หมู่ที่.............ซอย.........................ถนน.............................ตำบล/แขวง.................................... 
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.........................................

โทรศัพท์.........................................................โทรสาร.............................................................

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน .............................  เบอร์โทรศัพท์ ..................................... E-mail ……………........………

ที่ตั้งโรงงาน	 ที่เดียวกับที่ตั้งสำนักงาน

ตั้งอยู่ ณ

ชื่อ เขตประกอบการอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/ชุมชนอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม..................................

เลขที่.....................หมู่ที่.............ซอย.........................ถนน.............................ตำบล/แขวง....................................

อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.........................................

โทรศัพท์.........................................................โทรสาร.............................................................

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับหลัก ลำดับที่ ...............

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับรอง (ถ้ามี) ลำดับที่ .......    .......    .......  (หากมีหลายลำดับให้แจ้งให้ครบ)

ประกอบกิจการ............................................................................................................................................................

กำลังเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตฯ รวม ................ แรงม้า   กำลังเครื่องจักรที่ประกอบกิจการจริง ................... แรงม้า

จำนวนคนงานในปัจจุบัน   ชาย..........................คน    หญิง..........................คน    รวม.........................คน

จำนวนวันที่ทำการผลิตในรอบปี..............วัน/ปี

เนื้อที่อาคาร	รวม....................................ตร.ม.	  เนื้อที่โรงงาน	รวม....................................ตร.ม.

พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน  N………........….. E…….…….…… (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

ตำแหน่งพิกัดหน้าโรงงานที่ประตูทางเข้าหลักของโรงงาน

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) ระดับที่ได้รับในปัจจุบัน

เข้าร่วม 		 ระดับที่ 1    ระดับที่ 2    ระดับที่ 3    ระดับที่ 4    ระดับที่ 5 
          การรับรองเลขที่.....................................

ออกให้ ณ วันที่ ....................................  มีผลถึง ………………………………….

ไม่ได้เข้าร่วม

โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

ส่งรายงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี...............

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ส่งรายงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี...............

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)

ส่งรายงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี...............

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (Risk Assessment)

ส่งรายงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี...............

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Evaluation: IEE)

ส่งรายงานครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี...............

ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน

วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์

1) วัตถุดิบ

| ลำดับ | ชื่อวัตถุดิบ | ปริมาณการใช้ (ต่อปี) | หน่วย (ตัน/กก./ลิตร/อื่น ๆ………) |
| --- | --- | --- | --- |

2) ผลิตภัณฑ์

| ลำดับ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณการผลิต (ต่อปี) | หน่วย (ตัน/กก./ลิตร/อื่น ๆ………) |
| --- | --- | --- | --- |

3) สารเคมี/วัตถุอันตราย

| ชื่อเคมีภัณฑ์ | CAS No. | ปริมาณจัดเก็บสูงสุด | หน่วย (เมตริกตัน) | จัดเป็นวัตถุอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ใช่ | ไม่ใช่ |

หมายเหตุ    1) กรณีมีวัตถุดิบหลักเป็นสารเคมี/วัตถุอันตราย ให้กรอกในตารางสารเคมี/วัตถุอันตราย

2) กรณีจำนวนข้อมูลวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ สารเคมี/วัตถุอันตราย มีมากกว่าแถวในตารางข้างต้นให้แนบข้อมูลเป็นเอกสาร

การปฏิบัติตามกฎหมาย

| 1. เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน / ขยายโรงงาน |  |
| --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | รายละเอียดการปฏิบัติ |
| ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข ปฏิบัติตามเงื่อนไข ครบถ้วน ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ครบถ้วน |  |

| 2. ค่าธรรมเนียมรายปี |  |
| --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | รายละเอียดการปฏิบัติ |
| ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว เมื่อวันที่ .......... เดือน.............................. ปี............... (ล่าสุด) ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อวันที่ .......... เดือน.............................. ปี............... |  |

การปฏิบัติตามกฎหมาย (ด้านความปลอดภัย) ข้อ 3 - 11

| 3. ระบบไฟฟ้าในโรงงาน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| - มีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง โดยแสดงเป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single line diagram) และมีคำรับรองของวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร |  |  |  |  |
| - มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัย ของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี ระบุ (กรณีปฏิบัติ) มีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน ประจำปี.............. เมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี............... ชื่อ-สกุล วิศวกรผู้ตรวจสอบ................................................................ |  | ระบุ |  |  |

| 4. อัคคีภัยในโรงงาน |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย |  | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  |  | ปฏิบัติ |  | ไม่ปฏิบัติ |  |
| ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 4.1 อาคารโรงงานมีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 อาคารโรงงานในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้ง หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟได้ง่าย มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 อาคารโรงงานมีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นชนิดที่ให้สัญญาณ โดยไม่ต้อง ใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักร หรือมีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 4.4 อาคารโรงงานมีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เหมาะสมกับประเภท ของเชื้อเพลิง และติดตั้งครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการ ตรวจสอบสภาพและความพรอมในการใชงานไมน้อยกวา 6 เดือนตอหนึ่งครั้ง |  |  |  |  |  |  |
| ระบบน้ำดับเพลิง 4.6 ระบบน้ำดับเพลิงติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน และมีน้ำสำหรับดับเพลิง ในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที |  |  |  |  |  |  |
| การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 4.7 มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์สำหรับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นไปตามท้ายประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และมีเอกสารหลักฐานเก็บไว้ที่โรงงาน |  |  |  |  |  |  |
| 4. อัคคีภัยในโรงงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  |  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฏิบัติ |  |
| ข้อกำหนดอื่น ๆ 4.8 มีการจัดเส้นทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน สู่บริเวณที่ปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของที่ติดไฟได้ หากเป็นการเก็บกองวัตถุมิได้เก็บในชั้นวาง ความสูงของกองวัตถุต้องไม่เกิน 6 เมตร และมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 เครื่องจักร อุปกรณ์ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุไวไฟ มีการต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพื่อ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิต |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 การใช้ การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย หรือการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับสารไวไฟและสารติดไฟ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) ของสารนั้น |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน และมีเอกสารหลักฐาน การดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |

| 5. ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีการใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง การใช้งาน และบํารุงรักษา 5.1 ใช้ระบบทำความเย็นที่ได้รับการออกแบบและการผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |  |  |  |  |
| 5.2 จัดทําและส่งรายงานข้อมูลการติดตั้ง การตรวจสอบและทดสอบหลังการ ติดตั้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ โรงงานตั้งอยู่ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการติดตั้ง |  |  |  |  |
| 5.3 จัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาระบบทำความเย็น |  |  |  |  |
| 5.4 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไอระเหยของแอมโมเนีย ณ ห้องเครื่อง และห้องปฏิบัติงานคนงาน อย่างน้อยห้องละ 1 จุด |  |  |  |  |
| 5.5 ติดตั้งระบบระบายอากาศห้องเครื่อง |  |  |  |  |
| การตรวจสอบและทดสอบ 5.6 ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานระบบทำความเย็นให้มีความปลอดภัย อยู่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |  |  |  |
| การควบคุมการปล่อยมลพิษ 5.7 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การระบายไอแอมโมเนีย โดยหลักเกณฑ์ฯ ต้องเป็นไป ตามหลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน 5.8 จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีแอมโมเนียรั่วไหลและมีการฝึกซ้อมตามแผน ฉุกเฉินดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |  |  |  |
| 5.9 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับป้องกันแอมโมเนีย หรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์ในการระงับอุบัติภัยที่เหมาะสม ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ |  |  |  |  |
| 5.10 จัดให้มีที่ชำระล้างแอมโมเนีย ได้แก่ ที่ล้างตาและฝักบัวล้างตัวฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมที่สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |  |

| 6. ก๊าซอุตสาหกรรม ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| สำหรับโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่าย ก๊าซซึ่งไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานบรรจุก๊าซโดยไม่มีการผลิต 6.1 มีคนงานขึ้นทะเบียนเป็น “คนงานควบคุมก๊าซ” แสดงใบอนุญาตขึ้นทะเบียนซึ่งออกโดย กรอ. |  |  |  |  |
| 6.2 มีคนงานขึ้นทะเบียนเป็น “คนงานส่งก๊าซ” แสดงใบอนุญาตขึ้นทะเบียนซึ่งออกโดย กรอ. |  |  |  |  |
| 6.3 มีคนงานขึ้นทะเบียนเป็น “คนงานบรรจุก๊าซ” แสดงใบอนุญาตขึ้นทะเบียนซึ่งออกโดย กรอ. |  |  |  |  |
| สำหรับโรงงานที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซ 6.4 มีคนงานขึ้นทะเบียนเป็น “คนงานควบคุมก๊าซ” แสดงใบอนุญาตขึ้นทะเบียนซึ่งออกโดย กรอ. |  |  |  |  |

หมายเหตุ - ข้อ 6.1 ถึง 6.3 เฉพาะก๊าซคลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลียม ไฮโดรเจน

- ข้อ  6.4 เฉพาะก๊าซคลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลียม ไฮโดรเจนที่มีการติดตั้ง ถังเก็บและจ่าย

ก๊าซ (storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จำนวนรวมตั้งแต่ 20 ภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการใช้หรือเก็บ

ก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (tube trailer)

| 7. รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 7.1 มีการตรวจทดสอบรับรองการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซ เป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม หรือผู้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ เมื่อวันที่ .......... เดือน................... ปี............... |  |  |  |  |

| 8. สารกัมมันตรังสี ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีการใช้สารกัมมันตรังสี) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 8.1 แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่นำสารกัมมันตรังสี มาใช้ |  |  |  |  |
| 8.2 สารกัมมันตรังสีสูญหาย แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง |  |  |  |  |
| 8.3 มีผู้ควบคุมดูแลประจำโรงงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี |  |  |  |  |
| 8.4 มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ตามแบบ ร.ง. 7 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปีที่รายงาน ระบุ (กรณีปฏิบัติ) มีการรายงานข้อมูลตามแบบ ร.ง. 7 ประจำปี.......... เมื่อวันที่ ...... เดือน ..................... ปี............ |  | ระบุ |  |  |

| 9. สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 9.1 มีการตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับระดับความร้อน (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบุ (กรณีปฏิบัติ) ตรวจวัด ประจำปี............ เมื่อวันที่ ........ เดือน.................... ปี.......... |  | ระบุ |  |  |
| 9.2 มีการตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับแสงสว่าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบุ (กรณีปฏิบัติ) ตรวจวัด ประจำปี............ เมื่อวันที่ ........ เดือน.................... ปี.......... |  | ระบุ |  |  |
| 9.3 มีการตรวจวัด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเสียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระบุ (กรณีปฏิบัติ) ตรวจวัด ประจำปี............. เมื่อวันที่ ......... เดือน.................... ปี.......... |  | ระบุ |  |  |

| 10. หม้อน้ำ/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีการใช้หม้อน้ำและหม้อต้มฯ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| โรงงานผู้ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือสร้างหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ 10.1 มีวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ ประจำโรงงาน |  |  |  |  |
| 10.2 มีเอกสารการออกแบบและคํานวณหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อนำความร้อน |  |  |  |  |
| 10.3 มีเอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใชในการสร้าง (Mill Certificate) |  |  |  |  |
| 10.4 มีเอกสารแสดงขั้นตอนการเชื่อม (Welding Procedure) |  |  |  |  |
| โรงงานผู้ใช้หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ 10.5 การใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ และมีบันทึกรายงานประจำวัน |  |  |  |  |
| 10.6 การใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ มีการตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯโดยวิศวกรตรวจทดสอบหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือ หม้อต้มฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดส่งรายงาน ผลการตรวจสอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม |  |  |  |  |
| 10.7 มีวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ (เฉพาะอัตราการผลิตไอน้ำเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป) |  |  |  |  |

| 10. หม้อน้ำ/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ต่อ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 10.8 การติดตั้งหรือใช้หม้อน้ำ จัดให้มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสำหรับ หม้อน้ำ (14 รายการ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มฯ พ.ศ. 2549 |  |  |  |  |
| 10.9 การใช้งานหม้อน้ำ มีการปรับสภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ เป็นไปตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549 |  |  |  |  |
| 10.10 การขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลา เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ระบุ (กรณีปฏิบัติ) รายงานการตรวจสอบภายนอกหม้อน้ำและตรวจสอบการทำงาน ของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ แต่ละเครื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (แบบ สปภ.1-28) รายงานสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำป้อนและน้ำภายในหม้อน้ำ รายงานการบำรุงรักษาหม้อน้ำเชิงป้องกันพร้อมรายงานสรุป ข้อบกพร่องสาเหตุ และวิธีการปรับปรุงแก้ไขสำหรับหม้อน้ำ แต่ละเครื่อง ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ ทะเบียนวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ แผนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (แบบ สปภ.1-27) |  | ระบุ |  |  |
| 10.11 การติดตั้งหรือใช้หม้อต้มฯ จัดให้มีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อต้มฯ (11 รายการ) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและหม้อต้มฯ พ.ศ. 2549 |  |  |  |  |
| 10.12 การใช้งานหม้อต้มฯ มีการตรวจสอบคุณภาพของของเหลวที่ใช้เป็น สื่อนำความร้อนเป็นประจำทุก 6 เดือน |  |  |  |  |
| 10.13 มีการขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบภายในหม้อต้มฯ เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต่อการตรวจหนึ่งครั้ง ระบุ (กรณีปฏิบัติ) รายงานการตรวจสอบหม้อต้มฯ และตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบควบคุมสำหรับหม้อต้มฯ แต่ละเครื่องส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (แบบ กปภ.วศ ๑-๐5) รายงานการบำรุงรักษาหม้อต้มฯ เชิงป้องกันพร้อมรายงานสรุป ข้อบกพร่อง สาเหตุ และวิธีการปรับปรุงแก้ไขสำหรับหม้อต้มฯ แต่ละเครื่อง ซึ่งรับรองโดยวิศวกร แผนฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี หนังสือเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อต้มฯ ทุกระยะเวลา เกินกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (แบบ กปภ.วศ ๑-๐4) |  | ระบุ |  |  |

| 11. การจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีการใช้สารเคมี) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 11.1 มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามหมวด 1 ถึง หมวด 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบุคลากรของโรงงานหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกและมีบันทึกผลการตรวจสอบ |  |  |  |  |
| การบริหารจัดการความปลอดภัยสารเคมี 11.2 มีบัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีการเก็บหรือการใช้ในการประกอบกิจการ โรงงาน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |
| 11.3 รายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บหรือการใช้ในการประกอบ กิจการโรงงาน ในปริมาณตั้งแต่ 1 ตันต่อปีต่อสารเคมีอันตราย 1 ชนิด ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน ของปีถัดไป ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-single form) |  |  |  |  |
| 11.4 บรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตรายต้องติดฉลากที่เป็นภาษาไทย และมีสภาพ แข็งแรง ทนทาน ไม่ชำรุด เสียหาย ปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้งาน สามารถขนย้ายได้ด้วยความปลอดภัย รวมทั้งปิดบรรจุภัณฑ์สนิทมิดชิด เมื่อไม่ใช้งาน |  |  |  |  |
| 11.5 มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) ของสารเคมี ที่เป็นภาษาไทย หรือคำแนะนำความปลอดภัยสารเคมีที่เป็นภาษาไทย |  |  |  |  |
| 11.6 มีป้ายห้าม ป้ายให้ปฏิบัติ ป้ายเตือน ป้ายข้อมูล หรือสัญลักษณ์ ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย รวมถึงป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากล หรือข้อความที่เห็นได้ชัดเจนในบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน การเก็บหรือการใช้สารเคมีอันตราย |  |  |  |  |
| 11.7 มีวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการประกอบกิจการโรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่ปฏิบัติงานหรือสามารถเข้าถึงได้ ระบุ (กรณีปฏิบัติ) การรับ การขนถ่ายและการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตราย การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย การใช้งานอย่างปลอดภัยตามลักษณะความเป็นอันตราย การอนุญาตทำงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนที่เป็นอันตราย |  | ระบุ |  |  |
| 11.8 มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย และมีมาตรการ ให้คนงานที่เกี่ยวข้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างปลอดภัย |  |  |  |  |
| 11.9 มีที่ชำระล้างดวงตาและร่างกายในกรณีฉุกเฉินในบริเวณที่มีการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและพร้อมใช้งาน โดยน้ำที่ใช้ต้องสะอาดและปลอดภัย |  |  |  |  |
| 11.10 มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ สารเคมี ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือเป็นไปตามแผนการบำรุงรักษา หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักร |  |  |  |  |

| 11. การจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 11.11 ลิ้นเปิดปิด (Valve) ไม่ชำรุดหรือรั่วซึม มีสัญลักษณ์หรือเอกสาร แสดงคุณลักษณะในการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ความดัน ทิศทางการไหล |  |  |  |  |
| 11.12 มีระบบการอนุญาตในการทำงานที่มีประกายไฟ หรือความร้อน ที่เป็นอันตราย (Hot Work Permit System) ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ความร้อน หรือการสะสมของสารไวไฟ หรือติดไฟในบริเวณปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ที่มีความเสี่ยงในการติดไฟ ออกซิไดซ์ หรือระเบิดได้ |  |  |  |  |
| 11.13 มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายให้กับคนงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี อันตราย วิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน |  |  |  |  |
| มาตรการความปลอดภัยการรับ การขนถ่ายและการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตราย 11.14 มีการติดตั้งสายดิน (Grounding) รวมถึงต่อฝาก (Bonding) ในการรับการขนถ่ายและการเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายที่มีสมบัติไวไฟ |  |  |  |  |
| 11.15 มีการขนถ่ายเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายทางท่อ มีท่อส่งบนดิน มีท่อส่งใต้ดินหรือใต้น้ำ |  |  |  |  |
| 11.16 ท่อส่งสารเคมีอันตราย ไม่มีการแตกร้าว รั่ว ซึม หรือชำรุดเสียหาย |  |  |  |  |
| 11.17 ท่อส่งบนดิน (Above Ground) ของสารเคมีอันตราย มีการทาสี หรือทำสัญลักษณ์ หรือทำเครื่องหมายเป็นระยะให้เห็นชัดเจน รวมทั้งระบุทิศทางการไหลของสารเคมีอันตรายในท่อ |  |  |  |  |
| 11.18 ท่อส่งสารเคมีอันตรายที่อุณหภูมิผิวภายนอกอาจก่อให้เกิดอันตราย จากการสัมผัส มีวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ หุ้มฉนวน หรือการ์ดป้องกัน หรือแสดงป้าย หรือข้อความเตือน และอื่น ๆ |  |  |  |  |
| การจัดเก็บสารเคมีอันตราย มีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในอาคารสำหรับการจัดเก็บ มีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายภายในอาคารผลิต มีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนอกอาคาร |  |  |  |  |
| มาตรการความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในอาคาร 11.19 มีการจัดวางเรียงภาชนะบรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งความจุสูงสุดไม่เกิน 450 ลิตร มวลสุทธิสูงสุดไม่เกิน 400 กิโลกรัม โดยต้องมีความสูง ไม่เกิน 3 เมตร หรือหากวางบนแผ่นรองสินค้า (Pallet) ต้องวางเรียงกันไม่เกิน 3 ชั้น ยกเว้นกรณีที่จัดเก็บสารเคมีบนชั้นวาง ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ |  |  |  |  |
| 11.20 มีมาตรการในการป้องกันและระงับการหก รั่วไหล ของสารเคมีอันตราย |  |  |  |  |
| 11.21 สามารถนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไประงับเหตุได้โดยสะดวก และปลอดภัย ไม่มีสิ่งกีดขวาง |  |  |  |  |

| 11. การจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| มาตรการความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนอกอาคาร 11.22 พื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายเป็นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ ไม่เป็นที่จอดยานพาหนะหรือเส้นทางการจราจร และมีป้ายชี้บ่งว่า เป็นพื้นที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายแสดงให้เห็นชัดเจน |  |  |  |  |
| 11.23 การจัดเก็บให้คำนึงถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน แสงแดด และความสั่นสะเทือน ที่อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นอันตราย |  |  |  |  |
| 11.24 มีมาตรการในการป้องกันและระงับการหก รั่วไหลของสารเคมีอันตราย |  |  |  |  |
| 11.25 มีระบบกักเก็บสารเคมีอันตรายที่หก รั่วไหล ไม่ให้ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| 11.26 มีมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมกับชนิด และเพียงพอกับปริมาณสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บ |  |  |  |  |
| 11.27 มีการจัดวางเรียงภาชนะบรรจุสารเคมีอันตรายซึ่งความจุสูงสุดไม่เกิน ๔๕๐ ลิตร มวลสุทธิสูงสุดไม่เกิน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยต้องมีความสูง ไม่เกิน ๓ เมตร หรือหากวางบนแผ่นรองสินค้า (Pallet) ต้องวางเรียงกัน ไม่เกิน ๓ ชั้น ยกเว้นกรณีที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายบนชั้นวางที่มี ความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ |  |  |  |  |
| มาตรการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย 11.28 ภายในอาคารโรงงานที่มีทั้งการใช้และการเก็บสารเคมีอันตราย มีการแบ่งแยกบริเวณส่วนที่ใช้และส่วนจัดเก็บสารเคมีอันตราย ไว้อย่างชัดเจน |  |  |  |  |
| 11.29 มีมาตรการป้องกัน ควบคุม บำบัด หรือกำจัด ไอระเหยสารเคมีอันตราย ในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย |  |  |  |  |
| การระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย 11.30 มีแผนการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยเก็บแผนนี้ไว้ในโรงงาน |  |  |  |  |
| 11.31 มีการฝึกซ้อมและทบทวนแผนการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |  |  |  |
| 11.32 มีข้อมูลที่จำเป็นต่อการระงับเหตุที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลชนิดและ ปริมาณสารเคมีอันตรายที่มีการจัดเก็บในโรงงาน เอกสารข้อมูล ความปลอดภัย แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร แบบแปลนแสดง อาคารโรงงาน แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างบริเวณโรงงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้แก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาระงับเหตุ |  |  |  |  |

การปฏิบัติตามกฎหมาย (ด้านสิ่งแวดล้อม) ข้อ 12 - 16

| 12. มลพิษน้ำ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีมลพิษน้ำ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 12.1 น้ำที่ระบายออกจากโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (แนบผลการวิเคราะห์ล่าสุดทุกจุดที่มีการระบายน้ำทิ้ง) |  |  |  |  |
| 12.2 มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะไว้ในที่ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ และมีการจดบันทึกเลขหน่วย และปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวัน |  |  |  |  |
| 12.3 กรณีมีการใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบำบัดน้ำเสีย มีการบันทึก การใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียประจำวัน และมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมี หรือสารชีวภาพดังกล่าว |  |  |  |  |
| การติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ 12.4 มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) และ/หรือเครื่องตรวจวัดค่า ซีโอดี (COD) มาตรวัดปริมาณการการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย และรายงาน ข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม |  |  |  |  |

หมายเหตุ ข้อ 12.1 กรณีรายงานผลจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. ต้องมีการอ้างอิงถึงเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเอกชน (หรือผู้เก็บตัวอย่าง)

ข้อ 12.2 ให้ระบุปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) และประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียในรายละเอียดการปฏิบัติ เช่น บ่อเติมอากาศ บ่อปรับเสถียร

| 13. มลพิษอากาศ ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีมลพิษอากาศ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก 13.1 อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน มีค่าปริมาณของสารเจือปนแต่ละชนิด ไม่เกินที่กำหนดไว้ (แนบผลการวิเคราะห์ล่าสุดทุกปล่องระบายสำหรับโรงงานที่เข้าข่าย รายงานชนิดและสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน รว. 3 รว. 3/1) |  |  |  |  |
| 13.2 มีการติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบฟอกอากาศ โดยเฉพาะไว้ในที่ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ และมีการจดบันทึกเลขหน่วย และปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำวัน |  |  |  |  |
| 13.3 กรณีมีการใช้สารเคมีในระบบฟอกอากาศ มีการจดบันทึกการใช้สารเคมี ในการฟอกอากาศประจำวันและมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมีดังกล่าว |  |  |  |  |
| การติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ 13.4 มีการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพ อากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMS) และส่งรายงานผลการตรวจวัด มายังศูนย์รับข้อมูลที่กำหนด |  |  |  |  |

หมายเหตุ ข้อ 13.1 กรณีรายงานผลจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. ต้องมีการอ้างอิงถึงเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเอกชน (หรือผู้เก็บตัวอย่าง)

ข้อ 13.2 ให้ระบุประเภทของระบบบำบัดมลพิษอากาศในรายละเอียดการปฏิบัติ เช่น แบบเปียก (Wet Scrubber) แบบถุงกรอง (Bag Filter)

| 14. บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม / ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ การรายงานข้อมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน 14.1 แจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน |  |  |  |  |
| การรายงานข้อมูลชนิดและปริมาณสารมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน 14.2 มีการจัดส่งรายงานข้อมูลทั่วไป (แบบ รว.1) |  |  |  |  |
| 14.3 มีการจัดส่งรายงานมลพิษน้ำ (แบบ รว.2) |  |  |  |  |
| 14.4 มีการจัดส่งรายงานมลพิษอากาศ (แบบ รว.3) |  |  |  |  |

| 15. มลพิษดินและน้ำใต้ดิน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 15.1 มีการจัดทำและส่งรายงานการแจ้งข้อมูลสารเคมีที่ใช้หรือกักเก็บภายใน บริเวณโรงงาน (ภาคผนวกที่ 3) หรือขอไม่ดำเนินการเก็บตัวอย่างดิน และน้ำใต้ดิน |  |  |  |  |
| 15.2 การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 4) 15.2.1 มีการจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามระยะเวลาที่กำหนด 15.2.2 มีการจัดทำและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน ตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 15.3 การจัดทำรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 5) 15.3.1 มีการจัดทำและส่งรายงานมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 5.1) 15.3.2 มีการจัดทำและส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และมาตรการลด การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 5.2) |  |  |  |  |

หมายเหตุ - ข้อ 15.2 กรณีรายงานผลจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ. ต้องมีการอ้างอิงถึงเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเอกชน (หรือผู้เก็บตัวอย่าง)

- ภาคผนวก ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 
                การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม และมาตรการลดการปนเปื้อน

ในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

| 16. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ข้อ 16.1 – 16.11) |  |  |  |  |
| 16.1 รายงานการจัดเก็บที่ยังไม่มีการจัดการและการจัดการปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน (รายปี) ภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป ผ่านระบบ i-single form ระบุ (กรณีปฏิบัติ) ประจำปี.......... เมื่อวันที่ ....... เดือน............ ปี........... |  | ระบุ |  |  |
| 16.2 ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1) (ระบบ i-industry) ระบุ (กรณีปฏิบัติ) เลขที่หนังสือแจ้งผล อก ............./................. |  | ระบุ |  |  |
| 16.3 แจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Manifest) (กอ.2) (ระบบ i-industry) - แจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำออก (ส่วนที่ 1) - แจ้งยืนยันการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเสร็จเรียบร้อย (ส่วนที่ 4) |  |  |  |  |
| 16.4 มีแบบ กอ.2 ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ผู้รับดำเนินการลงลายมือชื่อรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเสร็จเรียบร้อย) |  |  |  |  |
| 16.5 มีการแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสียอันตรายและ ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกจากกันให้ชัดเจน |  |  |  |  |
| 16.6 ภาชนะที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และติดฉลากที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนิด ชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วัน เดือน ปีที่เริ่มบรรจุ และวัน เดือน ปีที่ปิดผนึกภาชนะบรรจุ |  |  |  |  |
| 16.7 มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เพียงพอและเหมาะสม สถานที่จัดเก็บสะอาด |  |  |  |  |
| 16.8 มีป้ายที่มีสัญลักษณ์และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ที่เห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว |  |  |  |  |
| 16.9 กรณีที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในอาคาร สภาพอาคาร มีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้อยู่ภายในอาคารกรณีที่มีการหกรั่วไหล |  |  |  |  |
| 16.10 กรณีที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในที่โล่ง พื้นที่จัดเก็บมี ความมั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และมีระบบกักเก็บกรณีที่มีการหก รั่วไหล ให้อยู่ภายในโรงงาน โดยมีระบบป้องกันการปนเปื้อนและกระจายสู่อากาศ ดิน แหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน |  |  |  |  |
| 16.11 มีการจัดทำแผนผังการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นปัจจุบัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ |  |  |  |  |

| 16. การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| ผู้รับดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ข้อ 16.12 – 16.21) ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| 16.12 รายงานการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (รายเดือน) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ผ่านระบบ i-single form |  |  |  |  |
| 16.13 แจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Manifest) (กอ.2) (ระบบ i-industry) - แจ้งรายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ส่วนที่ 3/1) - แจ้งรายละเอียดและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับเข้ามา จัดการ (ส่วนที่ 3/2) - แจ้งรายละเอียดและปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จัดการ แล้วเสร็จ (ส่วนที่ 3/3) |  |  |  |  |
| 16.14 แยกเก็บวัตถุดิบที่เป็นของเสียอันตรายและที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ออกจากกันให้ชัดเจน |  |  |  |  |
| 16.15 ภาชนะที่บรรจุวัตถุดิบที่รับเข้ามาจัดการอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่าง ปลอดภัย และติดฉลากที่มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนิด ชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วัน เดือน ปีที่เริ่มบรรจุ และวัน เดือน ปีที่ปิดผนึกภาชนะบรรจุ |  |  |  |  |
| 16.16 มีที่รองรับวัตถุดิบที่เพียงพอและเหมาะสม สถานที่จัดเก็บสะอาด |  |  |  |  |
| 16.17 มีป้ายที่มีสัญลักษณ์และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับที่เห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่จัดเก็บ |  |  |  |  |
| 16.18 กรณีที่จัดเก็บวัตถุดิบไว้ในอาคาร สภาพอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่าง ปลอดภัย และมีระบบกักเก็บกรณีที่มีการหกรั่วไหลให้อยู่ภายในอาคาร |  |  |  |  |
| 16.19 กรณีที่จัดเก็บวัตถุดิบไว้ในที่โล่ง พื้นที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และมีระบบกักเก็บกรณี ที่มีการหก รั่วไหล ให้อยู่ภายในโรงงาน โดยมีระบบป้องกันการปนเปื้อน และกระจายสู่อากาศ ดิน แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน |  |  |  |  |
| 16.20 กรณีจัดเก็บวัตถุดิบในสถานที่จัดเก็บ รวม หรือผสมกัน เช่น ถังเก็บขนาด ใหญ่ (Tank farm) บ่อพักรอการจัดการ (Holding tank) บ่อพักใต้ดิน (Underground storage tank) หรือสถานที่เทกอง มีการจัดทำบัญชีแสดงรายการวัตถุดิบแต่ละรายการ ประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนิดชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของวัตถุดิบ ปริมาณ และวัน เดือน ปี ที่เริ่มจัดเก็บทั้งหมด |  |  |  |  |
| 16.21 มีการจัดทำแผนผังการจัดเก็บวัตถุดิบที่เป็นปัจจุบันพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ |  |  |  |  |

| 17. การรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 17.1 มีการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 8 (รายเดือน) ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ระบบ i-single form) |  |  |  |  |
| 17.2 มีการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน ร.ง. 9 (รายปี) ภายในเดือนเมษายน ของปีถัดไป (ระบบ i-single form) |  |  |  |  |

| 18. การเก็บ / ใช้วัตถุอันตรายในโรงงาน ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ (ไม่มีการเก็บ/ ใช้วัตถุอันตราย) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ข้อกฎหมาย | ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติ | เข้าข่ายต้องปฏิบัติ |  | รายละเอียด การปฏิบัติ |
|  |  | ปฏิบัติ | ไม่ปฎิบัติ |  |
| 18.1 มีการจัดเก็บวัตถุอันตรายเป็นไปตาม คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย |  |  |  |  |
| 18.2 มีการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายใน ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบ วอ./อก.6) |  |  |  |  |
| 18.3 มีการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบ วอ./อก.7) |  |  |  |  |
| 18.4 มีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้าวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (แบบ วอ./อก.32) |  |  |  |  |
| 18.5 มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามกฎหมาย ตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ระบุ (กรณีปฏิบัติ) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตันต่อปี ขึ้นไป ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็น วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ หรือวัตถุเปอร์ออกไซด์ |  | ระบุ |  |  |
| 18.6 ดำเนินการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ (บฉ.5) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน และแบบการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ) |  |  |  |  |
| 18.7 มีการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี (บฉ.6) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น (แนบแบบรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี) |  |  |  |  |

รายละเอียดการปฏิบัติ (เพิ่มเติม)

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

คำรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งเอกสารประกอบการรายงานข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ...........................................................

(.........................................................)

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

วัน............. เดือน..................... พ.ศ. ...............